## Tabelle1
Dimensionierung von Pufferspeichern für Scheitholzvergaserkessel
Projektdaten |  |  | Datum: | 22. November 2005
Projektnummer
Kunde | Alfred Mustermann, Musterstraße 1, 99999 Musterhausen
Berechnet | Ing.-Büro für Bioenergieanlagen | Wert | Einheit | Vorschlagswerte
Gebäudedaten
Normheizlast des Gebäudes (ohne Aufheizzuschläge) |  | 10 | kW
Innentemperatur des Gebäudes aus der Heizlastberechnung |  | 20 | °C | 20
Normaußentemperatur der Heizlastberechnung |  | -16 | °C | -10 … -16
Anlagendaten
System-Auslegungsrücklauftemperatur (ohne Aufheizzuschläge) |  | 60 | °C
Brennstoffdaten
Heizwert des Scheitholzes [hier rm = m³] |  | 1500 | kWh/m³ | 1500 … 2100
Buchenholz: 2100 kWh/m³, Nadelholz: 1500 kWh/m³; Mischholz: 1800 kWh/m³
Holzvergaserkesseldaten
Kessel | Hersteller: Musterhersteller; Typ: Musterkessel
Füllraumvolumen des Kessels |  | 0.15 | m³ | Herstellerangabe
Füllraumausnutzungsfaktor (liegen keine Daten vor, dann 0,8 einsetzen) |  | 0.8 | - | Herstellerangabe
Kesselwirkungsgrad bei Teill- oder Volllast |  | 0.85 | - | Herstellerangabe
Abbrandzeit des Kessels |  | 12 | h | Herstellerangabe
Speicherdaten
Systemauslegungs-Außentemperatur |  | 10 | °C | 10 … -16
Maximale Pufferspeicherbetriebstemperatur |  | 90 | °C | 90
Ergebnisse
Erforderliches Pufferspeichervolumen |  | 1751.7892 | Liter
Systemauslegungs- Außentemperatur in °C | Pufferspeicher- volumen in l
15 | 1823.7218
12 | 1782.1317
10 | 1751.7892
8 | 1719.0669
5 | 1664.8707
3 | 1624.8126
0 | 1557.7386
-3 | 1480.6034
-5 | 1422.4138
-8 | 1322.6601
-10 | 1246.0815
-12 | 1159.6218
-14 | 1061.2366
-16 | 948.2759
-20 | 663.4183
Trotz sorgfältiger Prgrammierung kann keine Gewähr auf Richtigkeit der Ergebnisse gegeben werden. Alle Rechte vorbehalten.
Weiter Informationen, siehe TGA 01-2006 "Pufferspeicherdimensionierung für Scheitholzvergaserkessel - Genaue Berechnung tut Not" |  |  |  | www.tga-fachplaner.de